**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**1. Заказчик:** Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук (СФНЦА РАН).

**2. Наименование объекта закупки:** Поставка устройства секвенирования ДНК с принадлежностями с целью развития селекционно-семеноводческого центра по картофелю (далее – Товар).

**3.** **Сроки поставки товара:** в срок не более 10 (десяти) календарных дней со дня, следующего за днем заключения Договора.

**4. Перечень товаров и их объем, а также функциональные, технические и качественные характеристики поставляемого товара:**

Весь Товар по своим функциональным и техническим характеристикам должен соответствовать нижеперечисленным требованиям или превосходить их:

| № п.п. | Технические требования | Значения (показатели) товара (оборудования), которые не могут изменяться, отмеченные символами «\*», «[ ]», а также максимальные и (или) минимальные значения (показатели) товара (оборудования) определяющие соответствие поставляемого товара |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Жидкостный хроматограф Agilent 1290 или «эквивалент» с комплектом аксессуаров****Страна происхождения: Федеративная Республика Германия**ОКПД2 26.51.53.140 | 1 шт. |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **Порядок поставки товара:**
	1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), свободен от прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге. Товар должен быть произведен не ранее 2022 года.
	2. Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации. При поставке товара Поставщик обязан представить документы, подтверждающие качество и безопасность продукции:

- копии сертификатов соответствия и (или) деклараций соответствия (при наличии, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации);

- копия регистрационного удостоверения соответствия (при наличии, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации);

- технический паспорт;

- руководство по эксплуатации на русском языке;

- гарантия производителя на Товар, оформленную в виде отдельного документа;

- гарантия Поставщика на Товар, срок действия которой должен составлять не менее срока действия гарантии производителя на Товар, оформленную в виде отдельного документа;

- иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все документы должны быть заверены надлежащим образом.

* 1. Поставщик должен обеспечить оперативность и своевременность доставки товара, наличие разрешительных документов необходимых для перевозки грузов в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также необходимые условия в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ для хранения, погрузки и выгрузки во время транспортировки товара, которые предохранят товар от порчи и сокращения срока годности. Поставка товара осуществляется на условиях доставки, разгрузки в месте доставки с подъемом в помещение, указанное Заказчиком.
	2. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, юридический адрес изготовителя, наименование фирмы изготовителя, дату выпуска, срок годности. Наличие на упаковке перевода на русский язык.
1. Гарантийные обязательства:
	1. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги: гарантийный срок составляет (не менее) 12 месяцев и не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара и исчисляется с момента подписания Сторонами документа о приемке Товара и распространяется на весь поставляемый товар. Запасные части и расходные материалы, устанавливаемые на товар в течение гарантийного срока, должны быть совместимы с основным товаром, поставленным в рамках договора.
	2. Гарантия должна быть оформлена документом, подтверждающим гарантийные обязательства (гарантия Поставщика (гарантийное письмо или иной документ), гарантия производителя (гарантийный талон либо соответствующий раздел и отметка в техническом паспорте).
2. Требования к остаточному сроку годности (хранения) товара - не менее \_\_\_\_\_ месяцев на момент поставки (УКАЗАТЬ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ).
3. Адрес поставки товаров: Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, СибНИПТИЖ СФНЦА РАН, каб. 446, ФИО, тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
4. Представитель Заказчика ответственный за исполнение по договору: ФИО, телефон.

Должность ФИО руководителя структурного подраздления иницирущего закупку, подпись, дата

Должность ФИО исполнителя - инициатора закупки, подпись, дата

Начальник информационно-технического отдела В.В. Метелёв

*(требуется виза при закупке компьютерной*

*техники и периферийного оборудования к ней)*